# 验收会议纪要模板

来源：网络  作者：紫陌红尘  更新时间：2025-10-18

会议纪要是对会议中讨论事项、决策结果和行动计划等进行详细记录的文档。它确保了会议内容的准确性和完整性，为参会者提供了后续查阅和参考的依据。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助！验收会议纪要 1会议时间：...

会议纪要是对会议中讨论事项、决策结果和行动计划等进行详细记录的文档。它确保了会议内容的准确性和完整性，为参会者提供了后续查阅和参考的依据。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助！

验收会议纪要 1

会议时间：20xx年5月8日

会议地点：

会议主持人：xxx

参会单位：

建设单位：

堪察单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

质量监督单位：

参会人员：详见会议签到表

主持单位介绍与会的有关单位、人员，以及工程项目的有关建设情况及基础、中间验收程序和方法。

会议主题：27#～29#楼地基与基础分部工程质量验收

会议记录人：xxx

会议内容：

一、施工单位：

1、我项目部施工的：xxx五期工程，于20xx年10月8日开工，20xx年12月24日地基与基础分部工程完工。项目部在施工过程中严把质量关，所有原材料进场严格遵循“先检后用”的\'原则，按规范要求取样复试，若有不合格品，立即清除场地，严禁投入使用。在砼施工前，分别做了砂、石试验及砼配合比，砼试块均按规范要求留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准，但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后，我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。

2、经组织进行自检自评，基础各分项工程质量均符合国家强制性要求及最新质量验收规范，我们自评该分部地基与基础工程质量为合格。

二、监理单位：

本工程基础在施工过程中，严格按照监理规范，严格按照监理程序，对工程所使用的原材料、构配件及设备进行了认真检查并签字认可，所有原材料均先试验后使用。对关键工序、关键部位的施工，我方均实施旁站监理，以质量检验批验收为重点，主抓主控项目，保证一般项目，其它部位工程的施工做到了定期或不定期巡视检查，一经发现问题，立即整改。通过参建各方的共同配合，该分部工程的质量得到了保证。我方对工程实体的各分项工程进行了检查，均符合设计要求和满足相关规范。技术资料真实、齐全，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)，该分部评定为合格分部，同意验收。

三、地堪单位：

勘察公司介绍该工程项目基础总体质量较好，地基承载符合设计及规范，经检查同意该分部地基与基础工程质量为合格。

四、设计单位：

该工程基础分部工程，经现场检查，施工单位严格按设计图纸、设计变更以及设计要求进行施工，满足设计要求，同意该分部为合格分部，同意验收。

五、建设单位：

在该分部工程施工中，勘察、设计、监理、施工等单位的管理非常负责，服务非常到位，在各方的配合下该分部工程保质保量保时完成，我公司非常满意。该分部基础验槽、钢筋等隐蔽工程均经相关各方检查合格后才准许下道工序施工，所有原材料均先试验后使用，实体质量良好，资料齐全，同意评定该该分部地基与基础工程质量为合格，同意验收。

六、验收结论：

综合各验收专业组的意见进行总结发言，经审查施工技术资料及现场实体验收，一致认定本工程项目地基与基础分部均符合设计要求和有关施工规范规定，同意本工程项目的地基与基础分部为合格，同意验收。

建设单位：

设计单位：

勘察单位：

监理单位：

总承包单位：

验收会议纪要 2

会议时间：xx年1月20日 上午：10：30

会议地点：xx大厦项目部办公室

与会单位：xx市建筑工程质量安全监督站

xxxx国际招商有限公司

xx国设工程咨询监理有限公司

中国xx集团有限责任公司

与会人员：详见签到表

会议主要内容：

根据xx市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[xx]24号)和厦建质安监[xx]85号文，依据国家有关工程质量验收标准，对xx大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收，主要检查以下内容：

(一)地面、墙面和顶棚质量。

(二)门窗质量。

(三)栏杆、护栏质量。

(四)防水工程质量。

(五)室内主要空间尺寸。

(六)给水、排水系统安装质量。

(七)室内电气工程安装质量。

(八)建筑节能工程质量。

(九)有关合同中规定的其他内容。

经检查分户验收总体情况：

1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂现象。

2、厕、寓阳台表面坡度符合规范要求。

3、屋面防水无渗漏。

4、厨、卫、防水符合要求。

5、外墙无渗漏。

6、外窗台、护栏、栏杆间距符合要求。

7、门窗无渗漏，门窗开启、关闭自如。门窗玻璃安全认证标识完整。

8、室内给排水管道无渗漏，坡度、地漏水封检查符合要求。

9、电气安装、插座、开关、接地、配电和照明试验符合要求。

10、等电位紧固、检测符合要求。

11、建筑节能有专项验收。

12、排油烟道、空调孔检查符合要求。

功能性试验分户验收情况：

1、屋面蓄水试验，厨、卫蓄水试验无渗漏，外墙淋水试验无渗漏。

2、外窗台护栏高度、栏杆间距符合规范要求。

3、门窗开启、关闭自如。

4、室内给排水试水无堵塞。

5、室内电气开关、插座、照明试验符合要求。

6、等电位紧固、导通正常。

7、排油烟道无透风、串风现象。

8、空调孔无渗漏，反坡及位置正确。

根据福建识住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求，经评定：

xx大厦工程施工质量符合分户验收规则规定，工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户，经整改通过3户，分户验收一次性合格率95%，经一次整改后，复验全部合格。

符合住宅工程质量分户验收规则，观感质量和使用功能检验合格。

同意验收。

详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。

验收会议纪要 3

时间：

地点：

验收组成员：区计委、建委、财政局、环保局、规划局、国土局、安监局、气象局、生防病站、消防武清支队、(施工方、设计方、监理方、业主)等单位的负责同志

验收会议由区计委xxxxxxx主持，与会人员视察了工程现场并听取了工程设计、施工、监理等单位的工作情况汇报，查看了工程项目与专项资金使用情况，与会同志一致认为：

一、该工程方领导环境保护意识高，投资xxx万元建设xxx项目，工程达到了国家或天津市xxxxxxxx标准，符合xxxxxx要求。

二、该工程于xxxx年xx月xx日由武清区发展计划委员会批准立项，xxxx年xx月开工建设，xxxx年xx月竣工，xxxx年xx月经武清区环境保护监测站测试，xxxx年xx月经天津市环境监测中心监测，所建xxxxxxx设备目前运行良好。

三、xxxxx工程得到了天津市环保局、天津市财政局和区环保局、区财政局及各级领导的大力帮助和支持，为该项目申请补助国家专项资金xxxx万元，区有关部门也对工程进行了具体的帮助和指导，从而保证了工程的质量和建设速度。

四、该项目的实施对改善xxx镇经济区周围环境质量，提高我镇的`空气环境质量，提升居民的生活环境起到了积极作用。

五、存在问题及建议

1、要在日常运行中加强管理。

2、按期进行设备排污监测。

3、....................

4、....................

六、验收组成员一致同志通过验收，希望业主要加强对污水处理工作运行过程中的管理人员和操作人员的教育培训，严格执行各项规章制度和操作规程，确保各种设备的安全、有效、正常运转，确保各项指标排放达标，为武清的蓝天工程做出更大的贡献。

验收会议纪要 4

xxx工程

首桩成孔验收会议纪要

会议时间：20xx年5月22日

会议地点：施工现场会议室

参会单位：

质监单位：xxx建设工程质量监督站

地勘单位：xxx地质工程勘察院

设计单位：xxx有限公司

建设单位：xxx开发建设有限责任公司

监理单位：xxx建设监理有限公司

施工单位：xxx有限公司

参会人员：详见会议签到表

会议主持人：xxx总监

会议主题：xxx工程首桩成孔验收

会议内容：

首先，各单位参会人员到现场进行查验，然后回到现场会议室各方发言并作出结论：

一、桩孔现场检查情况

1、桩基设计持力层为中等风化泥岩，1#楼天然单轴抗压强度标准值frc≥7.44Mpa, 2#楼天然单轴抗压强度标准值frc≥

5.14Mpa。经重庆市沙坪坝区建设工程质量监督站检测中心检测，1#楼48号桩，天然单轴抗压强度值为8.3Mpa，2#楼44号桩，天然单轴抗压强度值为7.6Mpa。均符合设计要求。

2、依据甲方提供坐标及水准点引测，于场内建立定位复测及轴线控制网点，经往返复测，闭合差满足允许误差。并进行了工程定位施测及轴线施测。经监理复测，符合设计及规范要求。

3、孔径偏差三倍桩径，桩孔直径、标高、嵌岩深度、垂直度、沉渣厚度均满足设计及规范要求;

4、桩基主筋采用焊接的方式连接，焊接试件6组，原材料检测、岩芯检测数据均合格。测量放线等资料齐全。

二、各单位强调注意事项

1、在下钢筋笼之前必须再次清理沉渣，沉渣厚度小于5cm。

2、桩基必须满足嵌岩深度，设计嵌岩深度为3倍桩径。 经参会单位商讨验收结论如下：

开挖成孔质量满足设计及规范要求。轴线控制、嵌岩深度、持力层强度、沉渣厚度满足设计。无不良地质情况。施工转序准备完善。同意进入下一工序作业。

建设单位：(盖章) 设计单位：(盖章) 参会人员签字： 参会人员签字：

监理单位：(盖章)

参会人员签字：

施工单位：(盖章)

参会人员签字：

附(会议签到表)

地勘单位：(盖章) 参会人员签字： 20xx年5月22日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn